吐市环监函〔2025〕7号

关于合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市

鄯善县210万光伏项目环境影响

报告表的批复

- 合盛电业（鄯善）有限公司：

- 你公司《关于审批<合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目位于吐鲁番市鄯善县境内。项目建设性质为新建，主要建设内容为:规划光伏电站容量为2100MW，配套建设储能电站，设计储能容量为525MW/2100MWh。本项目长期租赁占地：3966.46hm2，临时占地：1.6hm2,总投资约750170万元，其中环保投资约380万元，约占总投资的0.05%。

- 根据新疆水木清华环保咨询有限公司编制的《合盛电业（鄯善）有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期污染物主要为扬尘、车辆尾气及焊接烟气，主要采取围挡、物料遮盖、出入车辆冲洗、路面洒水抑尘等措施控制扬尘污染；施工机械使用符合国家标准的燃油，加强机械设备维护保养；采用带有焊接烟尘净化器的焊接机来控制烟尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期主要为光伏板清洗废水，清洗废水不含清洁剂，主要污染物为SS，直接落入光伏组件下方的空地，全部自然蒸发。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存库、事故油池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废弃光伏组件由厂家回收，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废磷酸铁锂电池由具备相应资质的专业拆解利用处置单位进行回收处置；检修废油暂存于拟建升压汇集站的危险废物贮存库；光伏箱变下设有事故池，产生的事故油交有资质单位定期回收，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目运营期主要生态环境保护措施为：施工结束后严格落实水土保持措施，在光伏场区适当种植适宜生长的植物进行防风固沙，制定运营期生态恢复措施；运营期场内检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表碾压扰动。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年1月21日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队